第8期　まちづくり大学　第16回講義

平成24年11月2日（金）

下水処理の仕組みと課題

~狭山水みらいセンター見学~

講師　　大阪府南部流域下水道事務所　　狭山管理センター 石川　センター長

松浦課長補佐

柴田

大阪狭山市都市整備部　下水道グループ　　　　　　　三井　課長

中村　主任

大崎　主査

コーディネーター　市民活動支援センター 　　　　　　　　　　　　大野　　伊勢田

出席者　　16名　（　M　14名　　F　2名　）　聴講生1名、欠席　16名

第16回講義として流域下水道施設の「狭山水みらいセンター」の見学を行った。私たちの家庭から排水される汚れた水が、どのように流れ、処理されて、きれいな水になるのかを勉強

した。

１．大阪狭山市の下水道事業について

大阪狭山市下水道グループ三井課長より、市の下水道事業

の経営状況の現状と健全化に向けた取り組みについての

説明がありました。

市では、府内で第5位の下水道普及率９９．９％を維持して

おり、下水道整備は、　　おり、汚水整備はほぼ終わり、今後は施設の更新や雨水整を

三井課長　　　　　　　　　　進めています。

下水道事業の中で、汚水処理経費は独立採算制であり、本来１００％使用料で賄う事になっているのですが、現況は一般会計からの繰り入れでカバーしています。市の厳しい財政状況から、一般会計からの繰入金を減額するために、下水道使用料の値上げをやむなく来年4月から実施します。ご理解とご協力をお願いします。

下水道の役割

①街をきれいにする　②浸水から街を守る

③トイレの水洗化と生活排水の処理

④きれいな水辺をつくる

下水道とは

中村主任               汚水及び雨水を水路や下水道管で集め、浄化

処理した後、河川などに排出する施設・設備の集まり

下水道処理方式には、汚水と雨水を一緒に処理する「合流式」と雨水は河川に流し、

汚水のみ処理する「分流式」があるが、狭山では後者の分流式で処理している

下水道普及率（平成23年現在）

大阪狭山市　　　　 99.9％　大阪府下では第5位

富田林市　　　　　　84.4％

河内長野市　　　　 87.4％

堺市            99.5％

大阪府　　　　　　　 93.8％

全国            75.8%

雨水対策

近年、都市化の進展拡大のため、ゲリラ豪雨、台風による浸水被害が増大。

雨水対策が急務となっている

2．大阪府狭山水みらいセンターについて

狭山水みらいセンターは、石川、西除川の上流域

（富田林、河内長野、大阪狭山）を処理区とした流域

下水道の処理場であり、3市から排出された大量の

下水を、各市が設置した下水道管で搬送し、センター

では、微生物を使い処理し、「リン」や「窒素」を取り除く

高度処理を行った後、東除川に放流している。東池尻

石川センター長　　　　　　　狭山管理センターの10万㎡(甲子園の約2.5倍の広さ)の広大な敷地に下水道設備が設置されている。

流域住民一人ひとりが「大和川をきれいにする小さな工夫」に協力をして、また「残さない」

「ふき取る」「流さない」出来ることから毎日の習慣にすれば水質保全になる。

下水道の種類

流域下水道は、都道府県が設置、2つ以上の市町村から下水を受け、処理をする施設。

公共下水道は、市町村が設置、市街地における下水を排除し処理する施設。

下水道での大阪府と市との役割は、市が幹線まで下水を集め、その処理は大阪府が行い、河川に放流する。

狭山水みらいセンターのあゆみ

昭和42年　富田林金剛終末処理場として供用開始

昭和55年　流域下水道狭山処理場（処理水量30,000㎥/日）

供用開始

平成14年　Ⅱ系水処理施設完成（処理水量40,750㎥/日）

平成18年　狭山水みらいセンターへ名称変更

平成20年　Ⅱ系能力増強6１千㎥/日　設備・運転・運営管理を大阪府に一元化

来年度より、１系は経年劣化しているので使用中止し、ポンプUPしてⅡ系で処理する計画。

現状の処理水量は下記の通り

処理方式　　　　　　設備能力/日

１系（旧）昭和42年設置　　標準活性汚泥法　　　　 30千㎥

Ⅱ系（新）平成14年設置　　高度処理　　　　　　　約61千㎥

計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　91千㎥

操業は24時間休日なしの連続で、人員配置は府職員10名で、その他運転管理業者が実務運転管理している。

管理棟　　　　　　　　　　　　　　　　　かがやき広場

下水道の仕組み

水処理施設（微生物により有機物を分解）

流入下水

汚泥処理施設

前処理施設   (紙、布、髪の毛や砂を除く)

最初沈殿地　　（大きな浮遊物を取り除く）

沈殿　　　重力濃縮槽

嫌 気 槽　　（活性汚泥=微生物を加える）

無酸素槽　　（微生物により有機物を分解し

窒素はガスとなって放出除去　　　　　　　濃縮汚泥混合槽

脱水機

好 気 槽　　（微生物の働きで有機物が分解され　　　　　　　　　　　　　　　脱水ケーキ

アンモニアとリンを除去）　　　　　　　　　　　遠心濃縮機　　　　　　　　焼却炉

最終沈殿地　　（活性汚泥=微生物を沈殿除去）　　　　　　　　　余剰汚泥　　　　　灰

砂濾過設備　　（細かな残留物を濾過除去）　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸沖　　　　焼成

埋立　　　　レンガ

消　　  毒　　　（減菌）　　　　　　　　　　　　　オゾン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作業中止

受け入れから14時間かけた　　　　　　　　　又は場内緑化、

処理済の水を東除川　　　　　　　　　　　　　　せせらぎの丘に放流

当センターでは、臭気等の環境対策上地下にほぼ密閉されていて、見学者にはわずかに

部分的に覗けるだけで、汚水処理設備は見ることができないが、構内を歩いてみて､大規模で

素晴らしい設備であり、住民が排出している大量の生活排水を環境汚染しないように完全

処理していることを実感できる

地下式水処理施設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せせらぎの丘

せせらぎの丘

平成16年から供用開始、広さは約１万㎡。施設内のせせらぎは、センターで処理された

高度処理水が利用され、カワニナ､ホタルなどが育っている。さらに、処理水は、農業用水、

道路散水にも使用されている。

かがやき広場

平成２１年から供用、広さは約13,000㎡､その内約6.600㎡の活動ゾーンは芝生が敷かれ、子ども達が安心して遊んでいる。散策路が設けられ、せせらぎの丘にもつながっているので一体で楽しめる。

質疑応答　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上